|  | KOMRAD d.o.o. za vodne djelatnosti 33520 Slatina, Kolodvorska 3, MB: 3196798 OIB: 96537643037 Tel. 033 551 252 Fax: 033 551 941 www.komrad.hr komrad@vt.t-com.hr |
| --- | --- |

Broj: 01-743/23.

Slatina, 07.07.2023.

SVIM ZAINTERESIRANIM

GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Predmet: Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju

sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u predmetu

nabave: Nastavak izgradnje i rekonstrukcije sustava vodoopskrbe i odvodnje

otpadnih voda Aglomeracije Slatina

ev.br. nabave EVV-2/2023

Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Naručitelj je 29.06.2023. stavio dokumentaciju na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, a sa svrhom provedbe prethodne analize tržišta i informiranja gospodarskih subjekata o zahtjevima vezanim uz predmet nabave:

Nastavak izgradnje i rekonstrukcije sustava vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda Aglomeracija Slatina ev.br. nabave EVV-2/2023

Dokumentacija za prethodno savjetovanje objavljena je u EOJN i na internetskim stanicama Komrad d.o.o.  https://www.komrad.hr.

Zainteresiranim gospodarskim subjektima dan je period od 29.04. do 06.07.2023.g., (period kada je otvoreno i zatvoreno prethodno savjetovanje) da dostave svoje primjedbe i prijedloge na dokumentaciju o nabavi.

Tijekom navedenog perioda prethodnog savjetovanja Naručitelj nije održao sastanak sa gospodarskim subjektima.

Tijekom navedenog perioda pristigla  su slijedeća pitanja, primjedbe i prijedlozi koji se citiraju u nastavku sa odgovorom Naručitelja:

| Primjedbe i prijedlozi gospodarskih subjekata: | Odgovor naručitelja: |
| --- | --- |
| PITANJE br 1. Na elektroničkom oglasniku javne nabave objavili ste Prethodno savjetovanje za Nastavak izgradnje i rekonstrukcije sustava vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda Aglomeracije Slatina, ev.br. javne nabave: EVV-2/2023. U knjizi 1 objavljene dokumentacije o nabavi molimo Vas izmjenu kako slijedi: - U točki 25.3.2. Tehnički stručnjaci, i to za Stručnjaka 1- inženjera gradilišta i za Stručnjaka 2- Voditelja radova građevinske struke, propisali ste slijedeće: „Strani gospodarski subjekt osim gore navedenih dokaza dostavlja i: - Potvrdu o upisu u evidenciju ovlaštenih stranih osoba nadležne Hrvatske komore Ili - Potvrdu o članstvu ili EU potvrda odgovarajuće nadležne komore zemlje poslovnog nastana, uz koju potvrdu, gospodarski subjekt mora dostaviti IZJAVU, koju daje osoba koja je ovlaštena za zastupanje pravne osobe, kojom se pravna osoba obvezuje, da će po sklapanju Ugovora dostaviti potvrdu nadležne Hrvatske komore o upisu u evidenciju stranih ovlaštenih osoba ili - Potvrdu o predanom (potpunom ili nepotpunom) Zahtjevu za obavljanje regulirane profesije odgovarajuće struke u Republici Hrvatskoj. Uz navedenu potvrdu, gospodarski subjekt mora dostaviti IZJAVU koju daje osoba koja je ovlaštena za zastupanje pravne osobe, kojom se pravna osoba obvezuje da će po sklapanju ugovora, dostaviti potvrdu nadležne Hrvatske komore o upisu u evidenciju stranih ovlaštenih osoba. Ukoliko je iz dokaza o položenom stručnom ispitu vidljiv podatak o završenom preddiplomskom ispitu vidljiv podatak o završenom preddiplomskom studiju, odnosno stečenom akademskom nazivu, tada uz isti nije potrebno dostavljati Diplomu ili drugi dokument kojim se ta činjenica dokazuje. Fizička osoba koja u stranoj državi ima pravo obavljati poslove inženjera gradilišta ima pravo u Republici Hrvatskoj, pod pretpostavkom uzajamnosti, obavljati poslove inženjera gradilišta ako ima stručne kvalifikacije potrebne za obavljanje tih poslova u skladu s posebnim zakonom kojim se uređuje priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija i drugim posebnim propisima. Pretpostavka uzajamnosti se ne primjenjuje na državljane države ugovornice Europskog gospodarskog prostora i države članice Svjetske trgovinske organizacije. - Rješenje o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija stručnjaka od strane Komore dostavlja se u roku od 30 dana od dana potpisa ugovora Molimo Vas da predmetnu dokumentaciju dopunite na način da definirate kriterije sa stručne osobe koje su stručnu kvalifikaciju za inženjera gradilišta/voditelja radova stekle u državi ugovornici Europskog gospodarskog prostora, a u RH obavljaju privremeno i povremeno te poslove. Naime prema pojašnjenju Hrvatske komore inženjera građevinarstva KLASA: 101-01/21-010/101, URBROJ:500-00-21-1, od 11.06.21. godine (dostavljamo u privitku), navedene stručne osobe mogu te poslove obavljati u RH ako te uvjete ispunjavaju u državi poslovnog nastana, te nemaju obvezu o tome obavijestiti komoru. Slijedom navedenog nisu niti u obvezi dostaviti Rješenje o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija. | Odgovor uz pitanje br. 1: Naručitelj prihvaća prijedlog gospodarskog te se mijenja točka 25.3.2. za sve stručnjake vezano za dostavu traženih dokaza. Navedena točka je izmijenja i dopunjena te sada glasi: Stručnjak 1 - inženjer gradilišta – 1 izvršitelj Minimalna obrazovna kvalifikacija: -stečeno obrazovanje iz znanstvenog područja tehničkih znanosti u nekom od znanstvenih polja : arhitekture i urbanizma, građevinarstva, strojarstva ili elektotehnike. Za potrebe utvrđivanja okolnosti za Stručnjaka 1 gospodarski subjekt u ponudi dostavlja za sebe/članove zajednice gospodarskih subjekata te podugovaratelja/e (ako je primjenjivo) i za gospodarski/e subjekt/e na čiju sposobnost se oslanja (ako je primjenjivo), za svakoga od njih zasebno: ispunjeni e-ESPD obrazac (Dio IV. Kriteriji za odabir, Odjeljak C: Tehnička i stručna sposobnost: točka 2), točka 6), ako je primjenjivo točka 10). Naručitelj će prije donošenja odluke u ovom postupku javne nabave od gospodarskog subjekta koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 (pet) dana, dostavi sljedeće ažurirane popratne dokumente radi provjere okolnosti navedenih u e-ESPD-u, osim ako već posjeduje te dokumente: - Diplomu/dokument kojim se dokazuje da je stručnjak završio preddiplomski sveučilišni studij i stekao akademski naziv sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer odgovarajuće struke ili stručni studij i stekla stručni naziv stručni prvostupnik (baccalaureus) inženjer odgovarajuće struke ako je tijekom cijelog svog studija stekla najmanje 180 ECTS bodova, odnosno koja je na drugi način propisan posebnim propisom stekla odgovarajući stupanj obrazovanja odgovarajuće struke - Potvrdu o upisu u imenik inženjera gradilišta Komore, u skladu sa zakonom kojim se uređuje udruživanje u Komoru ili dokaz o položenom stručnom ispitu Ukoliko je iz dokaza o položenom stručnom ispitu vidljiv podatak o završenom preddiplomskom ispitu vidljiv podatak o završenom preddiplomskom studiju, odnosno stečenom akademskom nazivu, tada uz isti nije potrebno dostavljati Diplomu ili drugi dokument kojim se ta činjenica dokazuje. Ovlaštene strane fizičke osobe koje su stručnu kvalifikaciju za inženjera gradilišta stekle u državi ugovornici EGP, mogu te poslove obavljati u RH na privremenoj ili povremenoj osnovi samo ako ispunjavaju uvjete za obavljanje tih poslova u državi poslovnog nastana o čemu dokaz dostavljaju naručitelju kod ažuriranja ponude. Gospodarski subjekt mora imenovati Inženjera gradilišta sa znanjem hrvatskog jezika (razina B2) ili osigurati ovlaštenog prevoditelja koji će kontinuirano (uz inženjera gradilišta) biti prisutan prilikom izvođenja radova i održavanja sastanaka. Ne može jedan ovlašteni prevoditelj biti uz inženjera gradilišta i uz voditelja radova. Ovlaštene strane fizičke osobe koje su stručnu kvalifikaciju za inženjera gradilišta stekle u državi koja nije ugovornica EGP imaju pravo obavljati poslove inženjera gradilišta u Republici Hrvatskoj, pod pretpostavkom uzajamnosti, u skladu s posebnim zakonom kojim se uređuje priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija i drugim posebnim propisima. Pretpostavka uzajamnosti se ne primjenjuje na državljane države ugovornice Europskog gospodarskog prostora i države članice Svjetske trgovinske organizacije. Za obavljanje poslova inženjera gradilišta biti će potrebno dostaviti - Rješenje o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija stručnjaka od strane Komore, a dostavlja se kod ažuriranja ponude U skladu sa člankom 72.stavak 3. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN78/15,118/18 i 110/19) dokaz o obavljenoj provjeri znanja hrvatskog jezika (prema uputama Komore) dostaviti će se Nadzornom inženjeru ili naručitelju. Minimalno stručno iskustvo stručnjaka Temeljem članka 268. stavka 1. točke 8 ZJN 2016 stručno iskustvo Stručnjaka 1. ocjenjuje se u okviru Kriterija za odabir ponude. Sukladno članku 20. stavak 2. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave ažurirani popratni dokument je svaki dokument u kojem su sadržani podaci važeći, odgovaraju stvarnom činjeničnom stanju u trenutku dostave naručitelju te dokazuju ono što je gospodarski subjekt naveo u e-ESPD-u. Stručnjak 2: Voditelj radova građevinske struke – 1 izvršitelj Minimalna obrazovna kvalifikacija: Osoba građevinske struke koja je - je završila preddiplomski sveučilišni studij i stekla akademski naziv sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer odgovarajuće struke ili stručni studij i stekla stručni naziv stručni prvostupnik (baccalaureus) inženjer odgovarajuće struke ako je tijekom cijelog svog studija stekla najmanje 180 ECTS bodova, odnosno koja je na drugi način propisan posebnim propisom stekla odgovarajući stupanj obrazovanja odgovarajuće struke i ima položen stručni ispit ili je upisana u imenik inženjera voditelja radova Komore, u skladu sa zakonom kojim se uređuje udruživanje u Komoru. Za potrebe utvrđivanja okolnosti za Stručnjaka 2 gospodarski subjekt u ponudi dostavlja za sebe/članove zajednice gospodarskih subjekata te podugovaratelja/e (ako je primjenjivo) i za gospodarski/e subjekt/e na čiju sposobnost se oslanja (ako je primjenjivo), za svakoga od njih zasebno: ispunjeni e-ESPD obrazac (Dio IV. Kriteriji za odabir, Odjeljak C: Tehnička i stručna sposobnost: točka 2), točka 6), ako je primjenjivo točka 10). Naručitelj će prije donošenja odluke u ovom postupku javne nabave od gospodarskog subjekta koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 (pet) dana, dostavi sljedeće ažurirane popratne dokumente radi provjere okolnosti navedenih u e-ESPD-u, osim ako već posjeduje te dokumente: - Diplomu/dokument kojim se dokazuje da je stručnjak završio preddiplomski sveučilišni studij i stekao akademski naziv sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer građevinske struke ili stručni studij i stekla stručni naziv stručni prvostupnik (baccalaureus) inženjer građevinske struke ako je tijekom cijelog svog studija stekla najmanje 180 ECTS bodova, odnosno koja je na drugi način propisan posebnim propisom stekla odgovarajući stupanj obrazovanja - dokaz da ima položen stručni ispit ili je upisana u imenik inženjera voditelja radova Komore, u skladu sa zakonom kojim se uređuje udruživanje u Komoru. Minimalno stručno iskustvo stručnjaka Temeljem članka 268., stavka 1., točke 8. ZJN 2016 stručna kvalifikacija Stručnjaka 2 ocjenjuje se u okviru Kriterija za odabir ponude. Ovlaštene strane fizičke osobe koje su stručnu kvalifikaciju za voditelja radova stekle u državi ugovornici EGP, mogu te poslove obavljati u RH na privremenoj ili povremenoj osnovi samo ako ispunjavaju uvjete za obavljanje tih poslova u državi poslovnog nastana o čemu dokaz dostavljaju naručitelju kod ažuriranja ponude. Gospodarski subjekt mora imenovati voditelja radova sa znanjem hrvatskog jezika (razina B2) ili osigurati ovlaštenog prevoditelja koji će kontinuirano (uz voditelja radova) biti prisutan prilikom izvođenja radova i održavanja sastanaka. Ne može jedan ovlašteni prevoditelj biti uz inženjera gradilišta i uz voditelja radova. Ovlaštene strane fizičke osobe koje su stručnu kvalifikaciju za voditelja radova stekle u državi koja nije ugovornica EGP imaju pravo obavljati poslove voditelja radova u Republici Hrvatskoj, pod pretpostavkom uzajamnosti, u skladu s posebnim zakonom kojim se uređuje priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija i drugim posebnim propisima. Pretpostavka uzajamnosti se ne primjenjuje na državljane države ugovornice Europskog gospodarskog prostora i države članice Svjetske trgovinske organizacije. Za obavljanje poslova voditelja radova biti će potrebno dostaviti - Rješenje o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija stručnjaka od strane Komore, a dostavlja se kod ažuriranja ponude U skladu sa člankom 72.stavak 3. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN78/15,118/18 i 110/19) dokaz o obavljenoj provjeri znanja hrvatskog jezika (prema uputama Komore) dostaviti će se Nadzornom inženjeru ili naručitelju. Sukladno članku 20. stavak 2. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave ažurirani popratni dokument je svaki dokument u kojem su sadržani podaci važeći, odgovaraju stvarnom činjeničnom stanju u trenutku dostave naručitelju te dokazuju ono što je gospodarski subjekt naveo u e-ESPD-u. Napominje se kako Naručitelj zahtijeva kontinuiranu svakodnevnu prisutnost Stručnjaka 2 na gradilištima u okviru ovog Ugovora. Stručnjak 3 - voditelj radova strojarske struke – 1 izvršitelj Osoba strojarske struke: - je završila preddiplomski sveučilišni studij i stekla akademski naziv sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer odgovarajuće struke ili stručni studij i stekla stručni naziv stručni prvostupnik (baccalaureus) inženjer odgovarajuće struke ako je tijekom cijelog svog studija stekla najmanje 180 ECTS bodova, odnosno koja je na drugi način propisan posebnim propisom stekla odgovarajući stupanj obrazovanja odgovarajuće struke i ima položen stručni ispit ili je upisana u imenik inženjera voditelja radova Komore, u skladu sa zakonom kojim se uređuje udruživanje u Komoru. Za potrebe utvrđivanja okolnosti za Stručnjaka 1 gospodarski subjekt u ponudi dostavlja za sebe/članove zajednice gospodarskih subjekata te podugovaratelja/e (ako je primjenjivo) i za gospodarski/e subjekt/e na čiju sposobnost se oslanja (ako je primjenjivo), za svakoga od njih zasebno: ispunjeni e-ESPD obrazac (Dio IV. Kriteriji za odabir, Odjeljak C: Tehnička i stručna sposobnost: točka 2), točka 6), ako je primjenjivo točka 10). Naručitelj će prije donošenja odluke u ovom postupku javne nabave od gospodarskog subjekta koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 (pet) dana, dostavi sljedeće ažurirane popratne dokumente radi provjere okolnosti navedenih u e-ESPD-u, osim ako već posjeduje te dokumente: - Diplomu/dokument kojim se dokazuje da je stručnjak završio preddiplomski sveučilišni studij i stekao akademski naziv sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer strojarske struke ili stručni studij i stekla stručni naziv stručni prvostupnik (baccalaureus) inženjer strojarske struke ako je tijekom cijelog svog studija stekla najmanje 180 ECTS bodova, odnosno koja je na drugi način propisan posebnim propisom stekla odgovarajući stupanj obrazovanja strojarske struke - dokaz da ima položen stručni ispit ili je upisana u imenik inženjera voditelja radova Komore, u skladu sa zakonom kojim se uređuje udruživanje u Komoru. Ovlaštene strane fizičke osobe koje su stručnu kvalifikaciju za voditelja radova stekle u državi ugovornici EGP, mogu te poslove obavljati u RH na privremenoj ili povremenoj osnovi samo ako ispunjavaju uvjete za obavljanje tih poslova u državi poslovnog nastana o čemu dokaz dostavljaju naručitelju kod ažuriranja ponude. Ovlaštene strane fizičke osobe koje su stručnu kvalifikaciju za voditelja radova stekle u državi koja nije ugovornica EGP imaju pravo obavljati poslove voditelja radova u Republici Hrvatskoj, pod pretpostavkom uzajamnosti, u skladu s posebnim zakonom kojim se uređuje priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija i drugim posebnim propisima. Pretpostavka uzajamnosti se ne primjenjuje na državljane države ugovornice Europskog gospodarskog prostora i države članice Svjetske trgovinske organizacije. Za obavljanje poslova voditelja radova biti će potrebno dostaviti - Rješenje o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija stručnjaka od strane Komore, a dostavlja se kod ažuriranja ponude Sukladno članku 20. stavak 2. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave ažurirani popratni dokument je svaki dokument u kojem su sadržani podaci važeći, odgovaraju stvarnom činjeničnom stanju u trenutku dostave naručitelju te dokazuju ono što je gospodarski subjekt naveo u e-ESPD-u. Od voditelja radova strojarske struke se očekuje prisutnost kod izvođenja svih strojarskih radova kao i pri mogućim susretima građevinskih radova s postojećim instalacijama za navedenu struku. Stručnjak 4 - voditelj radova elektrotehničke struke – 1 izvršitelj Osoba elektrotehničke struke koja: - je završila preddiplomski sveučilišni studij i stekla akademski naziv sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer odgovarajuće struke ili stručni studij i stekla stručni naziv stručni prvostupnik (baccalaureus) inženjer odgovarajuće struke ako je tijekom cijelog svog studija stekla najmanje 180 ECTS bodova, odnosno koja je na drugi način propisan posebnim propisom stekla odgovarajući stupanj obrazovanja odgovarajuće struke i ima položen stručni ispit ili je upisana u imenik inženjera voditelja radova Komore, u skladu sa zakonom kojim se uređuje udruživanje u Komoru Za potrebe utvrđivanja okolnosti za Stručnjaka 1 gospodarski subjekt u ponudi dostavlja za sebe/članove zajednice gospodarskih subjekata te podugovaratelja/e (ako je primjenjivo) i za gospodarski/e subjekt/e na čiju sposobnost se oslanja (ako je primjenjivo), za svakoga od njih zasebno: ispunjeni e-ESPD obrazac (Dio IV. Kriteriji za odabir, Odjeljak C: Tehnička i stručna sposobnost: točka 2), točka 6), ako je primjenjivo točka 10). Naručitelj će prije donošenja odluke u ovom postupku javne nabave od gospodarskog subjekta koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 (pet) dana, dostavi sljedeće ažurirane popratne dokumente radi provjere okolnosti navedenih u e-ESPD-u, osim ako već posjeduje te dokumente: - Diplomu/dokument kojim se dokazuje da je stručnjak završio preddiplomski sveučilišni studij i stekao akademski naziv sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer elektrotehničke struke ili stručni studij i stekla stručni naziv stručni prvostupnik (baccalaureus) inženjer elektrotehničke struke ako je tijekom cijelog svog studija stekla najmanje 180 ECTS bodova, odnosno koja je na drugi način propisan posebnim propisom stekla odgovarajući stupanj obrazovanja strojarske struke - dokaz da ima položen stručni ispit ili je upisana u imenik inženjera voditelja radova Komore, u skladu sa zakonom kojim se uređuje udruživanje u Komoru. Od voditelja radova elektrotehničke struke se očekuje prisutnost kod izvođenja svih elektro radova kao i pri mogućim susretima građevinskih radova s postojećim instalacijama za navedenu struku. Ovlaštene strane fizičke osobe koje su stručnu kvalifikaciju za voditelja radova stekle u državi ugovornici EGP, mogu te poslove obavljati u RH na privremenoj ili povremenoj osnovi samo ako ispunjavaju uvjete za obavljanje tih poslova u državi poslovnog nastana o čemu dokaz dostavljaju naručitelju kod ažuriranja ponude. Ovlaštene strane fizičke osobe koje su stručnu kvalifikaciju za voditelja radova stekle u državi koja nije ugovornica EGP imaju pravo obavljati poslove voditelja radova u Republici Hrvatskoj, pod pretpostavkom uzajamnosti, u skladu s posebnim zakonom kojim se uređuje priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija i drugim posebnim propisima. Pretpostavka uzajamnosti se ne primjenjuje na državljane države ugovornice Europskog gospodarskog prostora i države članice Svjetske trgovinske organizacije. Za obavljanje poslova voditelja radova biti će potrebno dostaviti - Rješenje o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija stručnjaka od strane Komore, a dostavlja se kod ažuriranja ponude Sukladno članku 20. stavak 2. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave ažurirani popratni dokument je svaki dokument u kojem su sadržani podaci važeći, odgovaraju stvarnom činjeničnom stanju u trenutku dostave naručitelju te dokazuju ono što je gospodarski subjekt naveo u e-ESPD-u. Ponuditelj koji bude odabran kao najpovoljniji u ovom postupku javne nabave i s kojim Naručitelj sklopi ugovor o javnoj nabavi, obvezan je za realizaciju projekta angažirati osobe koje je naveo u ESPD obrascu. Promjena tehničkih stručnjaka U slučaju da odabrani ponuditelj želi promijeniti tehničke stručnjake koje je nominirao u svojoj ponudi, za to će ishoditi prethodnu suglasnost Naručitelja navodeći detalje o novom tehničkom stručnjaku kojeg namjerava uvesti u izvršenje ugovora, a koji mora posjedovati iste ili bolje obrazovne i stručne kvalifikacije kao i stručnjak koji se mijenja, a koje su zahtijevane u ovoj Dokumentaciji o nabavi. Dokazi se dostavljaju uz zahtjev za zamjenu stručnjaka. |
| PITANJE BR. 2. U točki 50. Kriteriji za odabir ponude pod točka 3. Stručno iskustvo stručnjaka, za oba stručnjaka bodujete Poznavanje hrvatskog jezika u govoru i pismu s 5 bodova, uz pojašnjenje da je „Poznavanje hrvatskog jezika u govoru i pismu jasno je i direktno povezano s predmetom nabave. Navedeno se traži s obzirom da se komunikacija i koordinacija sa nadzornim organom i organom upravljanja na projektu Aglomeracije Slatina odvija isključivo na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu te bi nepoznavanje jezika otežalo komunikaciju i moglo bi dovesti do nejasnoća kod izvođenja radova. U skladu sa točkom 1.4. FIDIC Uvjeta ugovora o građenju (crvena knjiga) jezik komuniciranja je hrvatski jezik. Obzirom da strani stručnjaci koji su stekli kvalifikacije u državi ugovornici Europskog gospodarskog prostora mogu pod istim uvjetima obavljati te poslove na privremenoj i povremenoj osnovi kao i stručnjaci iz RH, uvjetovanje poznavanja hrvatskog jezika strane stručnjake automatski dovodi u neravnopravan položaj, te smo mišljenja da je predmetni kriteij diskriminirajući. Također temeljem prethodnih iskustava, na istim poslovima u RH, naši stručnjaci koji su stručne kvalifikacije stekli u zemlji poslovnog nastana komunicirali su sa svim sudionicima u gradnji preko ovlaštenog prevoditelja, te radi toga nije dolazilo do nikakvih problema. Slijedom navedenog molimo Vas da u Kriteriju za odabir ponude izbacite bodovanje stručnjaka na temelju poznavanja hrvatskog jezika. | ODGOVOR UZ PITANJE BR. 2 Naručitelj prihvaća zahtjev uz obrazloženje gospodarskog subjekta te se mijenja DON točka 50. Kriterij za odabir ponude pod točka 3. Stručno iskustvo stručnjaka kako slijedi: Naručitelj kao treći kriterij određuje stručno iskustvo stručnjaka 1 i stručnjaka 2 angažiranih na izvršenju Ugovora. Ovim kriterijem se ocjenjuje prethodno iskustvo stručnjaka, koji će biti uključeni u provedbu Ugovora. Maksimalan broj bodova koji ponuditelj može ostvariti u okviru ovog kriterija je 20 bodova. Stručno iskustvo stručnjaka 1 i 2 se određuje dodjelom bodova sukladno tablicama u nastavku. Potvrde kojima se potvrđuje stručno iskustvo stručnjaka sastavni su dio ponude ponuditelja. Svaka potvrda (naručitelja/investitora ili poslodavca kod kojeg je stručnjak zaposlen/bio zaposlen u Vrijeme sudjelovanja u izvršavanju ugovora) mora sadržavati minimalno: - naziv tvrtke i adresa naručitelja/investitora ili poslodavca, - ime i prezime stručnjaka te aktivnost koju je stručnjak imao u izvršavanju ugovora, - opis izvršenih radova iz kojeg će biti vidljivo ispunjavanje kriterija ove Dokumentacije o nabavi, te - puno ime i prezime, te ovjera (potpis odgovorne osobe) naručitelja/investitora ili poslodavca. • Stručna kvalifikacija stručnjaka 1: inženjer gradilišta Stručno iskustvo Stručnjaka 1 Iskustvo stručnjaka 1 na poziciji inženjera gradilišta na ugovorima građenja Vodoopskrbnih cjevovoda/cjevovoda za odvodnju (boduju se metri (m) cjevovoda, s tim da će se bodovati zbrojeno maksimalno 5 ugovora. Boduje se i poznavanje hvratskog jezika; BODOVI. 0 – 5000 metara (m); 0. 5001 – 10000 metara (m); 3. 10001- 20000 metara (m); 6. 20001 -30000 metara (m); 8. 30001 metara (m) i više; 10. - Stručna kvalifikacija stručnjaka 2: voditelj radova Stručno iskustvo Stručnjaka 2 Iskustvo stručnjaka 2 na poziciji voditelja radova na ugovorima građenja vodoopskrbnih cjevovoda/cjevovoda za odvodnju (boduju se metri (m) cjevovoda, s tim da će se bodovati zbrojeno maksimalno 5 ugovora. Boduje se i poznavanje hrvatskog jezika; BODOVI. 0 – 5000 metara (m); 0. 5001 – 10000 metara (m); 3. 10001- 20000 metara (m); 6. 20001 – 30000 metara (m); 8. 30001 metara (m) i više; 10. NAPOMENA: - kod specifičnog iskustva stručnjaka 1 i stručnjaka 2 maksimalni broj bodova koje pojedini stručnjak može ostvariti za iskustvo je 10 bodova. |
| PITANJE BR. 3: U KNJIZI 3, POD TOČKOM 1.5.6. Priprema za kućne priključke kanalizacije i vodovoda, tražite okna sa sljedećim tehničkim opisom: Izrada kanalizacijskog sabirnog okna – kućni priključak u prometnici izvodi se od polipropilena na podlozi od suhog betona (10 cm,) kinetom te oblogom od šljunka i tipskim čeličnim poklopcem dimenzije 600 x 600 ili Ø 600 mm, ili Ø 600 mm betonsko okno sa polimernom kinetom i tvornički ugrađenim poklopcem“. Tražimo od Vas da izmijenite Knjigu 3 na način da dozvolite nuđenje kućnih okana, kako to činite i na revizijskim (glavnim) oknima: „Materijali od kojih će biti izrađena okna iznad Ø 400 mm će biti: - armirani beton, HRN EN 1917:2005/Ispr.1:2008 - staklom ojačani duromeri (GRP), HRN EN 14364:2013 ili - neomekšani poli(vinil-klorid) (PVC-U) ili - polipropilen (PP), HRN EN 13598 ili - polietilen (PE) HRN EN 13598“ Molimo da dozvolite nuđenje kućnih okana od jednakih materijala kao što je i za revizijska okna. | ODGOVOR na pitanje br. 3 Naručitelj prihvaća zahtjev za izmjenom točke 1.5.6. KNJIGE 3 DON-a osim zadnje točke „polietilen (PE) HRN EN 13598“. Ne prihvaća se izrada kanalizacijskog sabirnog okna-kućni priključak u prometnici od polietilena. Točka 1.5.6. DON-a knjiga 3 se mijenja i glasi: ### Priprema za kućne priključke kanalizacije i vodovoda Prije izrade IZVEDBENIH PROJEKATA za izvedbu priprema za kućne priključke prema troškovniku, pristupit će se označavanju pozicija na terenu, u sklopu obilaska kojeg će izvesti stručni tim sastavljen od predstavnika Izvođača, projektanta Izvedbenog projekta te Nadzornog inženjara. Izvođač je obavezan provjeriti da li je objekt spojen na postojeću kanalizacijsku mrežu. U slučaju da je objekt spojen na postojeći sustav a objekt se spaja na novi sustav, Izvođač je u obavezi izraditi kućni kanalizacijski priključak na način da se prespajanje na novi sustav može odraditi bez izvođenja građevinskih radova (iskopi, zatrpavanje, betonski radovi), već da se prespajanje može izvršiti samo monterskim radovima unutar okna (rezanjem i brtvljenjem odgovarajućih cijevi, te obradom kinete). Naravno, navedena obaveza se odnosi na slučajeve gdje konfiguracija terena i položaj postojeće kanalizacijske mreže u odnosu na mrežu u izgradnji omogućuje navedeno rješenje. Odluku o izvedivosti donosi nadzorni inženjer. Izvođač je prije početka izvođenja radova u obavezi izraditi registar objekata koji su spojeni na postojeći kanalizacijski sustav i tijekom izvođenja voditi evidenciju o prespajanju na novi sustav. Registar mora sadržavati podatke o adresi i statusu priključka (prespojeno ili ne). Prespajanje na novi sustav se vrši nakon uspješno provedenog tehničkog pregleda i nakon što su izvršene sve obaveze Izvođača u skladu sa zahtjevima Naručitelja iz ugovora. U konačnici, nakon završetka radova, Izvođač dostavlja Naručitelju registar sa krajnjim ažuriranim podacima. Označavanje kućnih priključaka izvesti bojom na terenu na rubu privatne parcele (na javnoj površini), prije izvedbe glavnog kolektora/vodovodnog ogranka. Pozicije će se odrediti kao podloga za izradu izvedbenog projekta, a prema smjernicama iz glavnog projekta. Pri definiranju priključka izrađuje se zapisnik u prisustvu Izvođača, projektanta izvedbenog projekta, nadzora i vlasnika priključka. Pri definiranju kanalizacijskog kućnog priključka obavezno provjeriti mogućnost izrade gravitacijskog priključka za objekt (priključak za koji nije potrebno korištenje interne crpne stanice) na način da se izvrši korekcija nivelete glavnog kolektora u odnosu na glavni projekt tj. da se glavni kolektor izvede dublje u odnosu na dubinu polaganja prema glavnom projektu. Odluku o korekciji nivelete glavnog kolektora donosi Nadzorni inženjer. Priključci se izvode paralelno sa izvedbom glavnog kolektora kao dio javne odvodnje. Ukoliko se izvodi novi vodovodni priključak ili se postojeći izmješta na novu lokaciju, potrebno je izraditi zapisnik o položaju vodovodnog kućnog priključka na isti način kao i za kanalizacijski kućni priključak. Priprema kanalizacijskog kućnog priključka obuhvaća: Na predmetnom području potrebno je napraviti pripreme za kućne priključke. -izrada kanalizacijskog sabirnog okna – kućni priključak u zelenoj površini (600 x 600 mm ili Ø 600 mm) sa poklopcem. Udaljenost od ograde je cca. 100 cm. -izrada kanalizacijskog sabirnog okna – kućni priključak u prometnici izvodi se od slijedećih materijala: - armirani beton, HRN EN 1917:2005/Ispr.1:2008 - staklom ojačani duromeri (GRP), HRN EN 14364:2013 ili - neomekšani poli(vinil-klorid) (PVC-U) ili - polipropilen (PP), HRN EN 13598 Ako se koristi AB okno moraju biti sa polimernom kinetom i ugrađenim tipskim čeličnim poklopcem min.dim 600x600 ili Ø 600 mm . Ostali materijali mora biti na podlozi od suhog betona (10 cm,) kinetom te oblogom od šljunka i tipskim čeličnim poklopcem dimenzije 600 x 600 ili Ø 600 mm -na dnu kanalizacijskog okna izvesti kinetu u pravilnom hidrauličkom obliku, s pripadajućim uzdužnim nagibom uz obveznu prilagodbu ostatku trase cjevovoda, uključujući 1:2 ili 1:3, okomito na smjer tečenja. Kinetu izraditi od betona C25/30 u pravilnom hidrauličkom obliku. Površinu kinete obraditi cementnim mortom omjera 1:2, debljine 5 cm, zagladiti do crnog sjaja. Kineta unutar okna mora imati uzdužni nagib kao priključna cijev priključka. Dubina kinete mora iznositi 2/3 promjera cijevi, a minimalna visina od dna okna 5 cm. -u slučaju tlačnog kanalizacijskog sabirnog okna (okno koje je spojeno na tlačni kućni kanalizacijski priključak), priključna cijev od objekta koja se spaja u okno ne smije biti na dnu priključnog okna kako bi se onemogućio povrat medija iz okna u tlačnu cijev. -vraćanje u prvobitno stanje kolnih i pješačkih ulaza na mjestima gdje se izradio izvod za kućni priključak, bez obzira na vrstu materijala. Izvođač je obavezan prije tehničkog pregleda građevine izraditi tabelarni prikaz evidencije svih kućnih kanalizacijskih priključaka. Tablica sadrži sljedeće podatke: adresa objekta za priključenje i ime vlasnika/korisnika objekta, vrsta kućnog priključka (gravitacijski, tlačni ili kombinacija), dodatne napomene (broj priključka za građevinu, posredno priključenje, zajedničko priključenje), naziv kolektora, naziv kućnog priključka i način priključenja na kolektor (na reviziono okno ili na cijev). Naručitelj će izvršiti kontrolu podatka iz tablice prilikom internog tehničkog pregleda građevine na kojem moraju biti prisutni predstavnici Izvođača i Nadzorni inženjer. Podatke iz tablice će Naručitelj koristiti u postupku priključenja objekata na novoizgrađeni sustav. Priprema vodovodnog kućnog priključka obuhvaća: Kućni priključci kod individualnih stambenih jedinica izvode se PEHD PE 100 cijevima od Ø 32 s ugradnjom vodomjera i dva ventila, osim ako u Knjizi 4 ove dokumentacije o nabavi nije drukčije definirano. Kod višestambenih zgrada kućni priključak i ugradnja vodomjera izvodi se temeljem projekta kućne vodovodne instalacije. Cijev kućnog priključka spaja se na opskrbni cjevovod pomoću sedla s elektrozavojnicom i ventilom. Ovisno promjeru opskrbnog cjevovoda sedla mogu varirati od Ø 225/32, Ø 160/32, Ø 110/32 ili Ø 63/32. Ukupan broj sedla je 989 komada, a točan broj pojedinih vrsti sedla biti će utvrđen prilikom izrade izvedbenog projekta. Okomito od sedla, prema površini tla, ide teleskopska ugradbena garnitura koja prolazi kroz zaštitnu cijev od PVC-a, uz koji je zaštitni sloj šljunka te završava s uličnom kapom od željeza. Pored sedla potrebno je ugraditi i spojnicu s elektrozavojnicom Ø 32 koja vodi prema vodomjernom oknu. U slučaju da je potreban prijelaz ispod prometnice, spajanje na opskrbni cjevovod se izvodi korištenjem zaštitne PEHD cijevi Ø 63 kroz koju prolazi cijev priključka. Dužina zaštitne cijevi treba biti uvećana za najmanje 1 m. sa svake strane od ruba prometnice. Zaštitna cijev je pričvršćena za dovodnu cijev kompletom brtvi i obujmica od inoxa. Prilikom iskopa za kućne priključke javlja se potreba za rezanjem pojedinih asfaltnih i betonskih površina. Količine pojedinih površina se iskustveno mogu uzeti kao povećanje od 25% za asfaltne i 5% za betonske površine. Vodomjere ¾“ (DN25) ili 1“ (DN32) nabavlja ponuditelj u skladu sa troškovnikom. U slučaju kada se vodovodni ogranak izvodi u području gdje se gradi ostala infrastruktura npr. cesta koja će se i asfaltirati, a vlasnici parcela još nisu dobili građevinske dozvole za izgradnju svojih građevina i nemaju pravo na realizaciju priključka na javnu vodoopskrbnu mrežu, projektant mora predvidjeti izvođenje pripreme za kućni priključak na kompletnom dijelu ispod površine koja će se asfaltirati. Sve monterske radove (rad i materijal) na izvedbi kućnih priključaka, uključujući i prespoj svih kućnih priključaka i prebacivanje svih postojećih, izvodi Izvođač radova. Radove izvoditi uz obaveznu koordinaciju s djelatnicima nadležnog VOP-a. Materijali i oprema potrebni za jedan priključak, prosječne duljine 10.0 m su: a) Sedla s elektrozavojnicom i ventilom Ø 225/32, Ø 160/32, Ø 110/32 ili Ø 63/32 - PEHD PE 100 b) PEHD PE 100 Ø 32 prosječne dužine 10,00 m c) Teleskopska ugradbena garnitura dužine 1,0 – 1,5 m d) Spojnicu s elektrozavojnicom Ø 32 - PEHD PE 100 e) Cijev zaštitne kolone za prolaz ispod promentica Ø 63 - PEHD PE 100 i) Obujmice od inoxa g) Sitni vodovodni materijal (brtve, spojni pribor i si.) |
| PITANJE br.4 Ad 20. KRITERIJI ZA KVALITATIVNI ODABIR GOSPODARSKO SUBJEKTA OSNOVE ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKOM SUBJEKTA ( KNJIGA 1) Predlažemo dopunu uvjeta za isključenje gospodarskih subjekata u slučaju njihovog kršenja primjene isplate ugovorenih plaća sukladno Kolektivnom ugovoru za graditeljstvo. Primjena Kolektivnog ugovora je proširena na sve subjekte iz graditeljstva u RH, pa tako i one koji dolaze i izvode radove u Hrvatskoj. Na temelju primjene Kolektivnog ugovora za graditeljstvo u pogledu obveze isplate plaće prema tarifnim stavovima za pojedine poslove i njihovu složenost, osigurava se lojalna konkurencija u graditeljstvu, te primjena zakona u pogledu obračuna poreza i doprinosa i drugih javnih davanja. Prema tome radi se o vitalnom javnom interesu RH kojeg su javni naručitelji dužni podupirati. Slijedom navedenog, predlažemo da se doda nova točka koja glasi: „Javni naručitelj može isključiti gospodarskog subjekta iz ovog postupka javne nabave ako može na odgovarajući način dokazati kršenje primjenjivih obveza u području Kolektivnih ugovora, a osobito kršenje isplate plaće.“ | ODGOVOR na pitanje br. 4. Naručitelj ne prihvaća zahtjev gospodarskog subjekta jer smatra da to nije u nadležnosti Naručitelja |
| PITANJE br. 5 Propisana je obveza ponuditelja da uz ponudu dostavi jamstvo za ozbiljnost ponude u obliku bankarske garancije u kojoj mora biti navedeno da se banka obvezuje da će Korisniku jamstva neopozivo, bezuvjetno, na prvi pisani poziv i bez prava prigovora isplatiti jamčeni iznos. Predlažemo mogućnost ugovaranja jamstva za ozbiljnost ponude u obliku bankarske garancije, plativo na prvi opravdani i dokumentirani pisani poziv. Navedeni prijedlog obrazlažemo time što se bankarska garancija podnosi direktno banci Izvođača koja automatski traženi iznos uplaćuje na račun Naručitelja i time se Izvođač stavlja u situaciju da Naručitelj može bez opravdanog razloga i bez dostavljanja dokaza o konkretnoj povredi dobrog izvršenja ugovora, izvršiti naplatu iz garancije. | ODGOVOR na pitanje br. 5. Naručitelj ne prihvaća zahtjev gospodarskog subjekta jer se tu radi o jamstvu za ozbiljnost ponude a ne o jamstvu za uredno izvršenje ugovora. |
| PITANJE br.6 Ad 39.2. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora (KNJIGA 1) Predlažemo da se umjesto 10% od ukupne vrijednosti ugovora bez PDV-a, propiše obveza odabranog ponuditelja da dostavi sredstvo osiguranja za ispunjenje ugovora u obliku bankarske garancije u visi od 5% od ukupne vrijednosti ugovora bez PDV-a, obzirom da je iznos od 10% suviše visok. | ODGOVOR na pitanje br. 6. Poučeni lošim iskustvom sa prethodnim ispunjenjem ugovornih obveza Naručitelj ne prihvaća zahtjev gospodarskog subjekta. |
| PITANJE br. 7 Ad 58. NAVOD O PRIMJENI TRGOVAČIH OBIČAJA ( UZANCI), AKO ĆE SE PRIMJENIVANTI ( KNJIGA 1) Propisano je „ Nije primjenjivo“. Predlažemo u ovom predmetu nabave uključivanje Posebnih uzanaca o građenju kao najprostranjenijih kodificiranih općih uvjeta o građenju u Republici Hrvatskoj. Nadalje, 2021. godine donesene su nove PUG koje donose brojne novine i rješavaju aktualne probleme s kojima se suočavaju naručitelji i izvođači (ugovaratelji) koji su ugovorno povezani u poslovima građenja. Nove PUG uzele su u obzir nove gospodarske prilike i suvremenu domaću poslovnu praksu kao i poslovne običaje koji postoje. Mogućnost propisivanja primjene trgovačkih običaja propisana je čl. 219. ZJN, a njihova primjena uvelike pomaže ugovornim stranama u slučajevima pravnih praznina i nedorečenosti ugovornih odredaba. Nove PUG uzele su u obzir nove gospodarske prilike i suvremenu domaću poslovnu praksu kao i poslovne običaje koji postoje. Dakle, PUG donose brojne novine kao što su definicije nepredviđenih radova, podizvođača, vrsta jamstava, građevinske knjige, uređen je slučaj proturječja između projekta i troškovnika, propisana obveza naručitelja na izradu izvedbenog projekta, predviđena obveza plaćanja izvan troškovničkih radova, izvedenih po nalogu naručitelja bez pisanog dodatka ugovora. Također su podrobnije definirane vrste ugovaranja cijena radova i promjene tih cijena, precizirani su uvjeti uvođenja u posao izvođača, regulirani su odnosi izvođača i podizvođača, propisan je krajnji rok za podnošenje zahtjeva za ugovornu kaznu, preciznije je uređeno ispostavljanje situacija, podrobnije je uređen jamstveni rok i naplata bankovnih garancija za obveze iz jamstvenog roka, uređeno je pitanje jamstva za opremu koja se ugrađuje u građevinu, precizirana su pitanja završetka radova i primopredaje radova, uređeno je izdavanje okončane situacije i okončanog obračuna, uređeno pitanje raskida ugovora i nadležnosti arbitraže za rješavanje sporova i slično. | ODGOVOR na pitanje br. 7. Naručitelj ne prihvaća zahtjev gospodarskog subjekta jer se radovi izvode prema FIDIC crvenoj knjizi. |
| PITANJE br. 8 Ad. KNJIGA 4. i 5. Protivimo se činjenici da je knjiga 5. po snazi jača od knjige 4. te predlažemo da se u slučaju bilo kakvih kontradiktornosti ili neusklađenosti primjenjuje prvenstveno knjiga 4. | ODGOVOR na pitanje br. 8. Naručitelj ne prihvaća zahtjev gospodarskog subjekta jer smatramo da se u suprotnom ne bi dovoljno obratilo pažnju na nacrte i projekte. |
| PITANJE br. 9 Ad 60. ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA Propisano je da se naručitelj obvezuje dostavljene situacije ovjeriti ili osporiti, sukladno člancima 14.6 i 14.7 Općih i Posebnih uvjeta ugovora FIDIC, te iste platiti u roku od 100 dana od predaje Izvještaja i popratne dokumentacije Inženjeru. Navedeno smatramo neosnovano obzirom na zakonski rok od 60 dana od ispostave situacije. | ODGOVOR na pitanje br. 9. Naručitelj prihvaća zahtjev gospodarskog subjekta te će izmijeniti točku 60. knjige 1 DON-a i točku 14.7.knjige 2 DON-a. Izmijenjena točka 60 DON-a knjiga 1 glasi: - Rok, način i uvjeti plaćanja Sredstva za financiranje realizacije cijelog Projekta uključivo i radove koji su predmet ovog nadmetanja, osiguravaju se temeljem sporazuma o financiranju zaključenim između Europske unije i Republike Hrvatske. Plaćanje se vrši temeljem ovjerenih privremenih i okončane situacije od strane naručitelja doznakom na račun Izvođača, Podizvođača i članova zajednice Izvođača, kako je primjenjivo. Naručitelj se obvezuje dostavljene situacije ovjeriti ili osporiti, sukladno člancima 14.6 i 14.7 Općih i Posebnih uvjeta ugovora FIDIC, te iste platiti u roku od 60 dana od dana primitka e-računa (14.7(b)). Privremene situacije se ispostavljaju najviše jednom mjesečno za izvršene radove i obavljene usluge. Obračun izvršenih radova i obavljenih usluga će se vršiti sukladno stvarno izvršenim radovima i uslugama obračunatim kroz građevinsku knjigu i ovjerenim od strane Inženjera te uz primjenu jediničnih cijena utvrđenih Ugovorom. Uz situaciju, izvođač je dužan dostaviti i zapisnik o dobro izvršenim radovima potpisan od ovlaštenih osoba naručitelja i izvođača. Situacije dostavljene bez navedenog zapisnika neće biti plaćene i bit će vraćene Izvođaču u zakonskom roku. Izvođač ima pravo na plaćanje predujma u iznosu u visini od 10% (deset posto) od ukupne vrijednosti ugovora bez PDV-a. Za predujam će izvođač naručitelju (nakon potpisivanja Ugovora, a prije isplate predujma) dostaviti garanciju za povrat predujma sukladno obrascu u Knjizi 2 ove Dokumentacije o nabavi. Otplatu predujma će odabrani ponuditelj vršiti sukladno Općim i posebnim uvjetima FIDIC-a, posebno člankom 14.2. Napominje se kako je od 1. srpnja 2019. godine obvezna dostava elektronički izdanih računa u svemu prema odredbama Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/18). Sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/18), naručitelji (javni i sektorski) su od 1.12.2018.g. obvezni u postupcima javne nabave zaprimati račune u elektroničkom obliku, a od 1.7.2019.g. svi odabrani ponuditelji su obvezni slati elektroničke račune. Slijedom navedenog, od 1.12.2018.g. naručitelj je obvezan zaprimiti i prihvatiti elektronički račun, a od 1.7.2019.g. svi odabrani ponuditelji obvezni su naručiteljima dostavljati isključivo elektroničke račune. E-računi (e-situacije) moraju obavezno imati sve elemente iz čl. 5 st 1. i 2. Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/18). Izmijenjena točka 14.7 DON-a knjiga 2 glasi: Naručitelj će Izvođaču platiti: - Predujam u roku od 60 dana nakon što primi dokumentaciju u skladu s člankom 14.2. [Plaćanje predujma], pri čemu rok za plaćanje teče od dostave posljednjeg dokumenta. - Iznos ovjeren u svakoj Privremenoj situaciji u roku od 60 od dana primitka e-računa. - Iznos koji je ovjeren u Okončanoj situaciji u roku od 60 dana nakon što Naručitelj primi e-račun. Dodati iza prvog stavka: U zajednici gospodarskih subjekata plaćanje će biti vodećem član u zajednice, na način da vodeći član ispostavlja situacije Naručitelju u ime zajednice gospodarskih subjekta za cijelo vrijeme trajanja Ugovora. Obveza zajednice gospodarskih subjekta je izraditi rekapitulaciju izvedenih ukupnih radova (zajednički troškovnik), iznosa koji pripadaju svakom od članova zajednice, kao i dostava ugovora o cesiji, što će biti prilog prilikom ispostavljanja Privremenih situacija In ženjeru. Svakom članu zajednice se (obračunski) plaća iznos naveden u ugovorima o cesijama. Naručitelj može prihvatiti i drugačiji prijedlog načina plaćanja članovima zajednice ukoliko je isti u skladu s odredbama Ugovora i pozitivnim zakonskim propisima. Ako se dio Ugovora daje u podugovor tada će za radove koje će izvesti Podugovaratelj(i) Naručitelj izvršiti plaćanje neposredno zakonskom cesijom svakom Podugovaratelju koji je naveden u Ugovoru, uz obvezno prilaganje računa, odnosno situacija Podizvođača prema Izvođaču/članovima zajednice gospodarskih subjekta. (a) Plaćanje svakom Podugovaratelju vršit će se na način da Izvođač/član zajednice gospodarskih subjekta, čiji je Podugovaratelj izvršio radove u proteklom mjesecu, a koji su obračunati u ispostavljenoj Privremenoj ili Okončanoj situaciji Izvođača/člana zajednice gospodarskih subjekta, navede u posebnoj razradi koje iznose i na koje račune treba izvršiti plaćanje. |
| PITANJE br. 10 Ad Obrazac 1: DODATAK PONUDI Protivimo se članku 14.9. Općih uvjeta Ugovora i to u odnosu na postotak zadržanog iznosa od 10% kao neosnovanim i ekonomski neprihvatljivim. | ODGOVOR na pitanje br. 10. Naručitelj ne prihvaća zahtjev gospodarskog subjekta jer smatramo da navedeni postotak nije prevelik. |

Navedene izmjene biti će napravljene u DON-u te će se ista objaviti u EOJN prilikom objave obavijesti o nadmetanju.